6 – Ogrodzenie lądowiska.                                       Długość odcinków A i B zależne od rozmieszczenia magazynu, obiektów socjalnych, biura i parkingu

HRP – Punkt Odniesienia (środek litery „H”)    N54012’30,10”   E017004’25,30”

5 – Wskaźnik kierunku wiatru                                         odległość i kierunek od HRP: 52m/1280GEO

4 – Reflektor oświetlający miejsce postojowe obsługi  i część roboczą lądowiska

3 – Przyłącze elektryczne trójfazowe

2- Reflektor oświetlający śmigłowiec (4szt). Wysokość do 25cm.  Rozmieszczenie: narożniki kwadratu FATO 17,5m x 17,5m

1- Chorągiewka, białe płótno                     40 x 40cm, palik 60 cm (4szt)  Rozmieszczenie: narożniki kwadratu SA FATO 35m x 35m

Legenda:

5m

2m

2m

A

B

35m

35m

45m

40m

40m

6

LEŚNA BAZA LOTNICZA TRZEBIELINO

| INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA | ZAŁĄCZNIK NR 5 |
| --- | --- |
| SZKIC PRZEDSTAWIAJĄCY ELEMENTY LĄDOWISKA Skala 1:500 |  |
| Data: 25.05.2021r. | Wykonał: Wiesław Kowalski |

5m

1400

4

3

2

Miejsce postojowe poj. obsługi

2

2

2

5

1

1

1

1

Brama 7m

Brama 10m

Parking

BIURO

Sypialnia

Kuchnia + WC

Sypialnia

MAGAZYN

3200

N